## Arkusz2
Wykaz Cen : "PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. GULCZ"
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ilość ( m, szt., m3) | razem
1 | Obsługa geodezyjna | 1
2 | Ułożenie kabla zasilającego z ZKP do SUW | 25
3 | Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej wraz z instalacja napędów do pomp głębinowych | 1
4 | Montaż obudowy termoizolacyjnej na studni nr 1 | 1
5 | Montaż przepływomierza wody surowej studnia nr 1 | 1
6 | Montaż pompy głębinowej studni nr 1 | 1
7 | Wykonanie przyłącza do studni nr 1 | 15
8 | Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni nr1 | 1
9 | Czyszczenie chemiczne studni nr 1 | 1
10 | Odwiert studni gębinowej Nr 2 | 1
11 | Montaż obudowy termoizolacyjnej na studni nr 2 | 1
12 | Instalacja przepływomierza wody studnia nr 2 | 1
13 | Montaż pompy głębinowej studni nr 2 | 1
14 | Wykonanie przyłącza do studni nr 2 | 20
15 | Wykonanie monitoringu parametrów pracy studni nr 2 | 1
16 | Likwidacja nieczynnej studni głębinowej | 1
17 | Instalacja przepływomierza SUW nr 1 /woda surowa + uzdatniona/ | 1
18 | Klimatyzacja z funkcja osuszania | 1
19 | Kompensator mocy biernej | 1
20 | Wyprowadzenie wody z budynku | 20
21 | Wykonanie podwalin pod filtry | 1
22 | Wykonanie zbiornika wody 100 m3 - naziemny | 1
23 | Instalacja filtrów IMT1Zx | 4
24 | Zestaw pomp II stpnia | 1
25 | Instalacja sterylizatora UVC do wody uzdatnionej | 1
26 | Instalacja pomy dozującej | 1
27 | Oprogramowanie + zdalny dostęp użytkownika ( funkcja auto raport ) | 1
28 | Wycięcie instalacja nowej bramy wjazdowej | 1
29 | Wywóz i utylizacja starej technologii i gruzu | 1
30 | Instalacja hydrantu na przyłączu | 1
31 | Wentylacja wód popłucznych Dospel DN 150 | 1
32 | Rozdzielacz w budynku | 1
33 | Utylizacja starej technologii | 1
34 | Agregat i instalacja | 1
35 | Odtworzenie terenu wysiew trawy | 1
36 | Oświetlenie zewnętrzne na budynku | 1
37 | Pozostałe prace rozbiórkowe | 1
38 | Instalacja umywalki z oczomyjką | 1
39 | Instalacja wentylatora naściennego 200 m3/h | 1
40 | Modernizacja zbiornika wód popłucznych | 1
41 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 1
RAZEM |  |  | 0