## Arkusz2
Wykaz Cen : "PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. GULCZ"
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE |  | WARTOŚĆ
1. | Opracowanie projektu budowlanego, technicznego, technololgii technologii | ryczałt
2. | Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej wraz z instalacja napędów do pomp głębinowych | ryczałt
3. | Montaż obudowy termoizolacyjnej na studni nr 1A | ryczałt
4. | Montaż przepływomierza wody surowej studnia nr 1A | ryczałt
6. | Wykonanie przyłącza do studni nr 1 A | ryczałt
7. | Montaż obudowy termoizolacyjnej na studni nr 1 | ryczałt
8. | Instalacja przepływomierza wody studnia nr 1 | ryczałt
9. | Montaż pompy głębinowej studni nr 1 | ryczałt
10. | Wykonanie przyłącza do studni nr 1 | ryczałt
11. | Czyszczenie chemiczne studni Nr 1 | ryczałt
12. | Instalacja przepływomierza SUW | ryczałt
13. | Wyprowadzenie wody uzdatnionej z budynku | ryczałt
14. | Wykonanie podwalin pod filtry, oraz niwej posadzki w hali filtrów | ryczałt
15. | Dostawa i montaż filtrów 4 kolumny o wydajności 25 m3/h każda | ryczałt
16. | Instalacja impulsatora | ryczałt
17. | Instalacja sterylizatora UVC do wody uzdatnionej | ryczałt
18. | Instalacja pomy dozującej | ryczałt
19. | Oprogramowanie + zdalny dostęp użytkownika ( funkcja auto raport ) | ryczałt
20. | Poszerzenie otworu pod nową bramę wjazdową | ryczałt
21. | Wywóz i utylizacja starej technologii i gruzu | ryczałt
22. | Instalacja hydrantu na sieci wody uzdatnionej | ryczałt
23. | Wentylacja wód popłucznych Dospel DN 150 | ryczałt
RAZEM |  |  | 0