Wieleń, dnia 10.06.2026

Modyfikacja SWZ I

Działając na podstawie art. 286  ust. 1  i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Gulcz” numer sprawy: S.130.01.26, ogłoszone dnia 02.06.2026r. Zamawiający informuje,  iż  dokonuje następujących modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”)

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział III pkt.2

Było:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Opracowanie projektu technologii stacji uzdatniania wody, projektu budowlanego branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, projektu technicznego

- uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno- prawnego na budowę urządzenia wodnego (jeżeli wymagane)

- dostawa i montaż obudowy termoizolacyjnej na studni nr 1A,

- instalacja przepływomierza wody DN 80,

- montaż pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem w studni nr 1A, 30 m3/h ,H=90 m;

- wykonanie przyłącza elektrycznego do studni nr 1A  kabel YKY 4x16 mm2

- wykonanie rurociągu wody surowej od studni nr 1A do budynku SUW

- ułożenie kabli sterujących od studni Nr 1A do budynku SUW

- dostawa i montaż obudowy termoizolacyjnej z oprzyrządowaniem na studni nr 2

- instalacja przepływomierza wody DN80,

- instalacja  pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem w studni nr 2,

- wykonanie rurociągu wody surowej od studni nr 2 do budynku SUW

- likwidacja istniejącej technologii SUW,

- powiększenie otworu bramowego w budynku i montaż nowej bramy z płyt PIR

- wykonanie wewnątrz budynku podwalin pod filtry,

- dostawa i montaż w budynku kompletnych 3 kolumn filtracyjnych, bezciśnieniowych zamkniętych wykonanych ze stali nierdzewnej,

- dostawa i montaż filtra zbiornikowego z pompą,

- Instalacja przepływomierza SUW DN 100

- instalacja impulsatora,

- instalacja sterylizatora UVC do wody uzdatnionej DN 163 UV 3,

- wykonanie rurociągu wody uzdatnionej DN 100 PEHD ok.5 mb plus zasuwa,

- wyposażenie SUW w układ dezynfekcji chemicznej wraz z pompą dozującą nowy środek do dezynfekcji bez chlorowej,

- wykonanie systemu sterowania (oprogramowanie + zdalny dostęp użytkownika (funkcja auto raport),

- wykonanie rozdzielni głównej wraz z instalacją napędów do pomp głębinowych,

- wykonanie wentylacji wód popłucznych,

- instalacja hydrantu na przyłączu,

Powinno być:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Opracowanie projektu technologii stacji uzdatniania wody, projektu budowlanego branża sanitarna, konstrukcyjna, elektryczna, projektu technicznego

- uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno- prawnego na budowę urządzenia wodnego (jeżeli wymagane)

- dostawa i montaż obudowy termoizolacyjnej na studni nr 1A,

- instalacja przepływomierza wody DN 80 studnia 1A

- wykonanie przyłącza elektrycznego do studni nr 1A  kabel YKY 4x16 mm2

- wykonanie rurociągu wody surowej od studni nr 1A do budynku SUW

- ułożenie kabli sterujących od studni Nr 1A do budynku SUW

- dostawa i montaż obudowy termoizolacyjnej z oprzyrządowaniem na studni nr 1

- instalacja przepływomierza wody DN80 na studni Nr 1

- dostawa i instalacja  pompy głębinowej z pełnym uzbrojeniem w studni nr 1,

- wykonanie rurociągu wody surowej od studni nr 1 do budynku SUW

- likwidacja istniejącej technologii SUW,

- powiększenie otworu bramowego w budynku i montaż nowej bramy z płyt PIR

- wykonanie wewnątrz budynku podwalin pod filtry oraz posadzki przemysłowej w hali filtrów,

- dostawa i montaż w budynku kompletnych 4 kolumn filtracyjnych, bezciśnieniowych zamkniętych wykonanych ze stali nierdzewnej o wydajności 25 m3/h każda

- Instalacja przepływomierza SUW DN 100

- instalacja impulsatora,

- instalacja sterylizatora UVC do wody uzdatnionej DN 163 UV 3,

- wykonanie rurociągu wody uzdatnionej DN 100 PEHD ok.5 mb plus zasuwa,

- wyposażenie SUW w układ dezynfekcji chemicznej wraz z pompą dozującą nowy środek do dezynfekcji bez chlorowej,

- wykonanie systemu sterowania (oprogramowanie + zdalny dostęp użytkownika (funkcja auto raport),

- wykonanie rozdzielni głównej wraz z instalacją napędów do pomp głębinowych,

- wykonanie wentylacji wód popłucznych,

- instalacja hydrantu na przyłączu wody uzdatnionej.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział III pkt.2- uwagi

Było:

Uwaga: Treść w/w planów nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilości robót, jej wartości ryczałtowej. Nie może stanowić również podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przyszłych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość robót i ich wartość ryczałtową.

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania techniczne oraz rozwiązania związane z doborem technologii realizacji obiektów budowlanych, sieci i instalacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca ustali w dokumentacji projektowej.

Powinno być:

Uwaga:

- Treść w/w planów nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilości robót, jej wartości ryczałtowej. Nie może stanowić również podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przyszłych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość robót i ich wartość ryczałtową.

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania techniczne oraz rozwiązania związane z doborem technologii realizacji obiektów budowlanych, sieci i instalacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca ustali w dokumentacji projektowej.

- Wizja lokalna

- Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

- Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił

potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

- Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej

odrzuceniem

- Zamawiający nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Celem odbycia wizji

lokalnej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin odbycia wizji z pracownikami

PK „NOTEĆ”. Zamiar odbycia wizji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić e-mailem

wraz ze wskazaniem proponowanej daty i godziny odbycia wizji. Wykonawca

może udać się na miejsce odbycia wizji po potwierdzeniu zaproponowanego terminu

przez Zamawiającego, lub wyznaczeniu innego terminu.

- Celem zapewnienia, by informacje pozyskane podczas wizji lokalnej zostały wykorzystane

w toku sporządzenia oferty, realizacja wizji może nastąpić najpóźniej w dniu

poprzedzającym termin składania ofert.

- Wizja odbędzie się w miejscu planowanych do realizacji robót budowlanych objętych

dokumentacją.

- Obecny na wizji lokalnej pracownik Zamawiającego nie udziela żadnych odpowiedzi na

pytania Wykonawców dotyczące warunków zamówienia. Rolą pracownika

Zamawiającego jest udostępnienie obiektu objętego wizą oraz sporządzenie protokołu z wizji.

- Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w wizji lokalnej, w tym w szczególności

dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót

Zamawiający wymaga aby zaproponowane urządzenia lub materiały były fabrycznie nowe.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział IV pkt.1,

Było:

      - Termin realizacji zamówienia  określony został na okres od 3 do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca w ofercie deklaruje termin realizacji w jakim zamierza wykonać zamówienie.

Powinno być:

- Termin realizacji zamówienia  określony został do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział VIII pkt.4 ust. b).

Było:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zdolność zawodowa – Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

- Projektant w branży sanitarnej (jedna osoba). Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2020 r. poz. 1333 z późn.  zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Projektant w branży elektrycznej – (jedna osoba). Minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych elektrycznej uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2020 r. poz. 1333 z późn.  zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Projektant w branży geologicznej (1 osoba) – Minimalne wymagania:

- Uprawniania geologiczne dla projektowania i dokumentowania zasobów ujęć wód podziemnych w kategorii V (zgodnie z Art. 50 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze tj. Dz.U. 2024 poz. 1290).

- Kierownik Budowy/Kierownik robót sanitarnych (jedna osoba) – Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-  co najmniej 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku minimum Kierownika budowy (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym doświadczeniem w zakresie budowy / przebudowy/ rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody o przepustowości co najmniej 20 m3/h (uzdatniającej wodę do parametrów zgodnych z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

- Kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej (jedna osoba) – Minimalne wymagania

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, w  tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności na co najmniej jednym zadaniu polegającym na  budowie lub przebudowie Stacji uzdatniania wody.

- Kierownik nadzoru robót geologicznych – Minimalne wymagani:

Uprawniania geologiczne dla nadzorującego roboty hydrogeologiczne w kategorii V (zgodnie z Art. 50 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze tj. Dz.U. 2024 poz. 1290).

- Kierownik dozoru robót geologicznych- minimalne wymagania:

Uprawniania geologiczne dla kierowania i dozorowania robotami geologicznymi w kategorii XIII (wcześniej XI i XII) (zgodnie z Art. 50 ust. 2 pkt. 13) ustawy z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze tj. Dz.U. 2024 poz. 1290).\

Powinno być:

4.  Zdolności technicznej lub zawodowej:

b) Zdolność zawodowa – Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

- Projektant w branży sanitarnej (jedna osoba). Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2020 r. poz. 1333 z późn.  zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Projektant w branży elektrycznej – (jedna osoba). Minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych elektrycznej uprawniające do projektowania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2020 r. poz. 1333 z późn.  zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- Kierownik Budowy/Kierownik robót sanitarnych (jedna osoba) – Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-  co najmniej 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku minimum Kierownika budowy (licząc od daty uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym doświadczeniem w zakresie budowy / przebudowy/ rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody o przepustowości co najmniej 20 m3/h (uzdatniającej wodę do parametrów zgodnych z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)

- Kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej (jedna osoba) – Minimalne wymagania

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, w  tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności na co najmniej jednym zadaniu polegającym na  budowie lub przebudowie Stacji uzdatniania wody.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział X.

Było:

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty, załączone i ponumerowane według podanej kolejności:

- Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- Zaakceptowany projekt umowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

- Wykaz wykonanych robót – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 13 lub art. 14 RODO – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy o cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu robót - według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zapytania ofertowego;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający);

- zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy                           w wysokości określonej przez Zamawiającego w rozdz. IX ust. 1, pkt 5 lit. a); w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami (załącznikami)

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Powinno być:

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty, załączone i ponumerowane według podanej kolejności:

- Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- Zaakceptowany projekt umowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

- Wykaz wykonanych robót – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 13 lub art. 14 RODO – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy o cenie, odpowiedzialności, znajomości, sprawdzeniu i przyjęciu robót - według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zapytania ofertowego;

- zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy                           w wysokości określonej przez Zamawiającego w rozdz. IX ust. 1, pkt 5 lit. a); w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wszelkie dokumenty załączone do oferty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy, określonych w dokumencie rejestrowym.

Wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną z załączonymi wzorami (załącznikami)

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XII

Było:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji               i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia w terminie maksymalnie do dnia 31.12.2026 r.

- Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli jest wymagane przepisami prawa) w terminie maksymalnie do dnia 31.12.2026 r.

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryterium oceny oferty.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który opracuje Wykonawca i zatwierdzi Zamawiający

Powinno być:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który opracuje Wykonawca i zatwierdzi Zamawiający

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XV pkt. 1,2,3

Było:

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

- Cena –  waga kryterium: 60 pkt,

- Termin realizacji – waga kryterium: 30 pkt,

- Gwarancja jakości – waga kryterium: 10 pkt.

- Sposób oceny ofert

Liczba punktów danej ofert będzie stanowiła sumę punktóe przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

Po= C+T+G

Po – łączna punktacja oferty badanej

C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena”

T – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Termin realizacji”

G - liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Termin gwarancji jakości”

3.1. Dla kryterium: Cena(C)

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. wg następującego wzoru:

najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych

C =   ------------------------------------------------------    x  60 pkt

cena  brutto  oferty  badanej

3.2. Dla kryterium: Termin realizacji (T)

5 miesiące – 30 pkt.

6 miesiące – 20 pkt.

6 miesięcy – 10 pkt.

7 miesięcy – 0 pkt.

Oferta nie może być opatrzona terminem realizacji wykraczającym poza wskazane terminy: tj. krótszym niż minimalny i dłuższym niż maksymalny, gdyż będzie niezgodna z SWZ.

W przypadku braku wskazania w ofercie przez Wykonawcę terminu realizacji, Zamawiający przyjmie, na potrzeby oceny ofert jak również realizacji zamówienia, maksymalny termin realizacji, tj. 6 miesięcy

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Powinno być:

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

- Cena –  waga kryterium: 90 pkt,

- Gwarancja jakości – waga kryterium: 10 pkt.

- Sposób oceny ofert

Liczba punktów danej ofert będzie stanowiła sumę punktóe przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:

Po= C+G

Po – łączna punktacja oferty badanej

C – liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Cena”

G - liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę dla kryterium „Termin gwarancji jakości”

3.1. Dla kryterium: Cena(C)

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt. wg następującego wzoru:

najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych

C =   ------------------------------------------------------    x  90 pkt

cena  brutto  oferty  badanej

3.2. Dla kryterium: Okres gwarancji

Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 m-cy i nie może być dłuższy niż 60 m-cy

60 miesięcy – 10 pkt.

48 miesięcy – 5 pkt.

36 miesięcy – 0 pkt.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XII pkt. 6

Było:

6. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

- Zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub

- Została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym w wezwaniu do złożenia tych ofert.

Powinno być:

- Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

- Zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub

- Została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym w wezwaniu do złożenia tych ofert.

- Została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XVI pkt. 3 ust. 2

Było:

koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdz. I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „OFERTA – „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Gulcz”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. nie otwierać do dnia 15.06.2026 r. do godz. 1005”

Powinno być:

koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdz. I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „OFERTA – „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Gulcz”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. nie otwierać do dnia 19.06.2026 r. do godz. 1005”

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XIX pkt. 3 ust. 2

Było:

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Artur Powchowicz : e-mail: a.powchowicz@gmail.com

- w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych – Robert Czempiński e-mail: prezes@pknotec.pl

- Oględziny miejsca realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość oględzin obiektu /obiektów objętego /objętych przedmiotem zamówienia przez Wykonawców, w okresie do 12.06.2026r. w godzinach 8:00 – 13:00

- Aby uzyskać możliwość oględzin należy zwrócić się pisemnie do Zamawiającego w celu ustalenia terminu oględzin.

- Wszystkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie oględzin, należy przedłożyć Zamawiającemu na piśmie, w celu zachowania zasady równego traktowania przy udzielaniu odpowiedzi na te pytania.

Powinno być:

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – Artur Powchowicz : e-mail: a.powchowicz@gmail.com

- w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych – Robert Czempiński e-mail: prezes@pknotec.pl

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XX

Było:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2026 r. do godz. 1000

Powinno być:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o.
ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2026 r.    do godz. 1000

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XXI

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć”  Sp. z o.o. ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń, Sekretariat w dniu 15.06.2026 r. o godz. 1005

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć”  Sp. z o.o. ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń, Sekretariat w dniu 19.06.2026 r. o godz. 1005

- Zmiana w zakresie treści Zapytania Ofertowego rozdział XXV

Było:

Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości: 18 000,00 zł(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem “Przebudowa  stacji uzdatniania wody w m. Gulcz “w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Powinno być:

Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości: 24. 000,00 zł(słownie: dwadzieścia cztery  tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem “Przebudowa  stacji uzdatniania wody w m. Gulcz “w formule „zaprojektuj i wybuduj”